## Sheet1
tag | mô tả tag tag
41KP01DRV01_SP | giá trị trung bình điểm đặt tốc độ động cơ 41kp01drv01 41KP01DRV01_SP .
4C1BE01DRV01_M2001_I | dòng điện đo được của động cơ 4c1be01drv01 4C1BE01DRV01_M2001_I .
4C1BF01FNJ01_M2001_I | dòng điện quạt 4c1bf01fnj01 kiểm tra ống hút lọc bụi và van màn lọc bụi tại rawmeal silo 4C1BF01FNJ01_M2001_I .
4C1CD01XCC01_Binfilling | mức độ đầy bin trung tâm giảm công suất lò nếu tụt bin 4C1CD01XCC01_Binfilling .
4C1DD02DDJ01_M5501_MV | giá trị điều khiển (mv) của thiết bị m5501 4C1DD02DDJ01_M5501_MV .
4E1FN01TVJ01_PID_MV | giá trị điều khiển (mv) của bộ điều khiển pid cho thiết bị tvj01 4E1FN01TVJ01_PID_MV .
4E1GP01JST00_B5002 | thông số vận hành b5002 của hệ thống jst00 4E1GP01JST00_B5002 .
4E1GP01JST00_T8202 | nhiệt độ sau quạt id mở gió tươi hoặc giảm nhiệt tháp nếu cao 4E1GP01JST00_T8202 .
4G1FN01DRV01_M1001_SI | giá trị trung bình tín hiệu tốc độ (si) của động cơ drv01 4G1FN01DRV01_M1001_SI .
4G1FN01MMS01_T9601 | nhiệt độ quạt id kiểm tra rung động nếu cao 4G1FN01MMS01_T9601 .
4G1GA01XAC01_CO | nồng độ khí co ở đầu lò cần thận trọng nếu cao 4G1GA01XAC01_CO .
4G1GA01XAC01_NO | nồng độ khí nox trung bình ở đầu lò 4G1GA01XAC01_NO .
4G1GA01XAC01_O2 | nồng độ khí o2 trung bình ở đầu lò 4G1GA01XAC01_O2 .
4G1GA02XAC01_A0901 | thông số phân tích khí tại khu vực sau cyclon tầng 2 phía silo cần thận trọng nếu co cao 4G1GA02XAC01_A0901 .
4G1GA02XAC01_O2 | nồng độ khí o2 trung bình sau cyclon tầng 2 phía silo nguy cơ thiếu gió nếu thấp 4G1GA02XAC01_O2 .
4G1GA03XAC01_A0901 | thông số phân tích khí tại khu vực sau cyclon tầng 2 phía ccr cần thận trọng nếu co cao 4G1GA03XAC01_A0901 .
4G1GA03XAC01_O2 | nồng độ khí o2 trung bình sau cyclon tầng 2 phía ccr nguy cơ thiếu gió nếu thấp 4G1GA03XAC01_O2 .
4G1GA04XAC01_A0901 | thông số phân tích khí tại khu vực sau tháp trao đổi nhiệt cần thận trọng nếu co cao 4G1GA04XAC01_A0901 .
4G1GA04XAC01_O2 | nồng độ khí o2 sau tháp trao đổi nhiệt nguy cơ thiếu gió nếu thấp 4G1GA04XAC01_O2 .
4G1KJ01JST00_B5001 | thông số vận hành đầu lò vệ sinh trám nếu cần 4G1KJ01JST00_B5001 .
4G1KJ01JST00_T8401 | nhiệt độ trung bình đầu lò kiểm tra nếu đo sai 4G1KJ01JST00_T8401 .
4G1PS01GPJ01_T8201I | nhiệt độ outlet cyclon c1 giảm nhiệt tháp nếu bám dính hoặc kiểm tra nếu đo sai 4G1PS01GPJ01_T8201I .
4G1PS01GPJ02_T8201 | nhiệt độ trung bình tại cảm biến t8201 khu vực cyclon c1 4G1PS01GPJ02_T8201 .
4G1PS02PGP01_T8201 | nhiệt độ outlet cyclon c2 phía thiết bị 1 giảm nhiệt tháp nếu bám dính hoặc vệ sinh trám mái úp đầu lò 4G1PS02PGP01_T8201 .
4G1PS02PGP02_T8201 | nhiệt độ outlet cyclon c2 phía thiết bị 2 giảm nhiệt tháp nếu bám dính hoặc vệ sinh trám mái úp đầu lò 4G1PS02PGP02_T8201 .
4G1PS03PGP02_T8201 | nhiệt độ tại cảm biến t8201 khu vực cyclon c3 4G1PS03PGP02_T8201 .
4K1KP01DRV01_M2001_EI | tải lò trung bình (dòng điện động cơ drv01) 4K1KP01DRV01_M2001_EI .
4K1KP01DRV01_Speed | tốc độ trung bình của động cơ drv01 4K1KP01DRV01_Speed .
4K1KP01KHE01_B5001 | thông số vận hành b5001 của thiết bị khe01 4K1KP01KHE01_B5001 .
4K1KP01KHE01_B8701 | nhiệt độ trung bình tại vòi đốt lò 4K1KP01KHE01_B8701 .
4K1KP01RST01_T8101 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst01) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST01_T8101 .
4K1KP01RST01_T8102 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst01) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST01_T8102 .
4K1KP01RST01_T8103 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst01) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST01_T8103 .
4K1KP01RST01_T8104 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst01) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST01_T8104 .
4K1KP01RST02_T8101 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst02) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST02_T8101 .
4K1KP01RST02_T8102 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst02) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST02_T8102 .
4K1KP01RST02_T8103 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst02) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST02_T8103 .
4K1KP01RST02_T8104 | nhiệt độ nước làm mát lò nung (rst02) kiểm tra hệ thống tự lựa 4K1KP01RST02_T8104 .
4R1FC02TVJ01B5101_INFS | thông số ghi tĩnh cooler kiểm tra nếu quá tải hoặc nghi ngờ hỏng 4R1FC02TVJ01B5101_INFS .
4R1FC06TVJ01B5101_INFS | thông số ghi tĩnh cooler kiểm tra nếu quá tải hoặc nghi ngờ hỏng 4R1FC06TVJ01B5101_INFS .
4R1FN01TVJ01_B5101_INFSC | thông số vận hành cooler giảm tốc độ lò nếu quá tải 4R1FN01TVJ01_B5101_INFSC .
4R1GQ01HYS01_T8101 | nhiệt độ thủy lực cooler vệ sinh lọc nước làm mát nếu cao 4R1GQ01HYS01_T8101 .
4R1GQ01JNT01_T8201 | nhiệt độ trung bình dòng khí vào lò (gió 2) 4R1GQ01JNT01_T8201 .
4R1RR01EXD01_T8102 | nhiệt độ búa cooler kiểm tra nếu quá cao 4R1RR01EXD01_T8102 .
4S1FN01DRV01_M2001_EI | năng lượng tiêu thụ của động cơ drv01 (m2001) 4S1FN01DRV01_M2001_EI .
4S1GP01JST00_T8104 | nhiệt độ tại cảm biến t8104 của hệ thống jst00 4S1GP01JST00_T8104 .
4S1GP02JST00_T8201 | nhiệt độ khí thải cooler điều chỉnh nếu quá thấp 4S1GP02JST00_T8201 .
4T1AY01JST00_B8702 | nhiệt độ clinker điều chỉnh quạt cooler nếu quá cao hoặc thấp 4T1AY01JST00_B8702 .
BP_DMKTKT1 | sản lượng tại kho 100 ngàn tấn trên xhq BP_DMKTKT1 .
BP_DMKTKT105 | năng suất tại khu vực kho 100 ngàn tấn trên xhq BP_DMKTKT105 .
BP_DMKTKT133 | sản lượng nhập tại khu vực kho 40kt trên xhq BP_DMKTKT133 .
BP_DMKTKT139 | thời gian hoạt động tại khu vực kho 40kt trên xhq BP_DMKTKT139 .
BP_DMKTKT150 | tiêu hao điện gia công nguyên liệu (qua cối) tại khu vực kho 100 ngàn tấn trên xhq BP_DMKTKT150 .
BP_DMKTKT151 | tiêu hao điện tiếp nhận bằng băng tải dài (đá vôi phụ gia và đá phụ gia) tại khu vực kho 40kt trên xhq BP_DMKTKT151 .
BP_DMKTKT201 | sản lượng tại khu vực nghiền liệu trên xhq BP_DMKTKT201 .
BP_DMKTKT203 | năng suất tại khu vực nghiền liệu trên xhq BP_DMKTKT203 .
BP_DMKTKT204 | tiêu hao điện tại khu vực nghiền liệu trên xhq BP_DMKTKT204 .
BP_DMKTKT301 | sản lượng tại khu vực nghiền than trên xhq BP_DMKTKT301 .
BP_DMKTKT303 | năng suất tại khu vực nghiền than trên xhq BP_DMKTKT303 .
BP_DMKTKT304 | tiêu hao điện tại khu vực nghiền than trên xhq BP_DMKTKT304 .
BP_DMKTKT401 | sản lượng tại khu vực lò nung trên xhq BP_DMKTKT401 .
BP_DMKTKT403 | năng suất tại khu vực lò nung trên xhq BP_DMKTKT403 .
BP_DMKTKT404 | điện tại khu vực lò nung trên xhq BP_DMKTKT404 .
BP_DMKTKT436 | nhiệt tại khu vực lò nung trên xhq BP_DMKTKT436 .
BP_DMKTKT501 | sản lượng tại khu vực nghiền xi măng trên xhq BP_DMKTKT501 .
BP_DMKTKT503 | năng suất tại khu vực nghiền xi măng trên xhq BP_DMKTKT503 .
BP_DMKTKT579 | tiêu hao điện pcb40 tại khu vực nghiền xi măng trên xhq BP_DMKTKT579 .
BP_DMKTKT580 | tiêu hao điện xá cn tại khu vực nghiền xi măng trên xhq BP_DMKTKT580 .
BP_DMKTKT581 | tiêu hao điện c150 tại khu vực nghiền xi măng trên xhq BP_DMKTKT581 .
BP_DMKTKT601 | tổng xm tại khu vực xuất sản phẩm trên xhq BP_DMKTKT601 .
BP_DMKTKT617 | tổng clinker tại khu vực xuất sản phẩm trên xhq BP_DMKTKT617 .
BP_DMKTKT701 | đá vôi dăm tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT701 .
BP_DMKTKT702 | đá vôi dăm sx premix tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT702 .
BP_DMKTKT705 | đất sét dăm - kho 100 tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT705 .
BP_DMKTKT706 | premix kho 100.000 tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT706 .
BP_DMKTKT707 | đá vôi dăm premix - kho 100 tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT707 .
BP_DMKTKT708 | đá sét dăm - kho 100 tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT708 .
BP_DMKTKT713 | tổng than tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT713 .
BP_DMKTKT727 | than 4a tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT727 .
BP_DMKTKT734 | than nhập khẩu tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT734 .
BP_DMKTKT741 | than long thuận ≥6200 kcal (10 ÷ 20%) tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT741 .
BP_DMKTKT777 | xỉ đáy tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT777 .
BP_DMKTKT783 | xỉ mới 4 tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT783 .
BP_DMKTKT793 | tro bay vạn hưng tại khu vực nhập nguyên liệu trên xhq BP_DMKTKT793 .
BP_DMKTKT801 | xm tổng tồn cuối tại khu vực tồn kho trên xhq BP_DMKTKT801 .
BP_DMKTKT802 | xm pcb40 tại khu vực tồn kho trên xhq BP_DMKTKT802 .
BP_DMKTKT803 | xcn tại khu vực tồn kho trên xhq BP_DMKTKT803 .
BP_DMKTKT805 | xm c150 tại khu vực tồn kho trên xhq BP_DMKTKT805 .
BP_DMKTKT806 | clinker tại khu vực tồn kho trên xhq BP_DMKTKT806 .
BP_DMKTKT1 | Sản lượng qua cối trên xhq BP_DMKTKT1.